|  | Приложение к приказу от «28» августа № 122/6-ОД |
| --- | --- |

Программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2»

на 2015 – 2019 годы

2015 год

ПАСПОРТ Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

МОУ «Викуловская СОШ№2»

на 2015-2019 годы

| Сведения об организации | Организация, организационно-правовая форма: МАОУ «Викуловская СОШ№2», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ИНН 7213002140 КПП 720501001 Юридический адрес 627570, Россия, Тюменская область. Викуловский район, село Викулово, улица Солнечная. 9 Почтовый адрес 627570, Россия, Тюменская область. Викуловский район, село Викулово, улица Солнечная. 9 Телефон 8345-57-2-30-38 ФИО директора Вальтерова Светлана Ивановна E-mail 2vik.shkola@mail.ru Существующая система налогообложения общая |
| --- | --- |
| # Наименование Программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» МОУ «Викуловская СОШ№2» в 2015 – 2019 годах |
| # Заказчик Программы | Администрация Викуловского муниципального района |
| # Основания для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| # Разработчик Программы | МАОУ «Викуловская СОШ№2» |
| Цель Программы | Снижение энергоемкости потребления ресурсов, повышение энергетической эффективности |
| Задачи Программы | - Энергосбережение при теплоснабжении; - Энергосбережение в водоснабжении; - Энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении; - Энергосбережение в транспорте; - Проведение энергетического обследования; - Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общее финансирование - 7236,5 тыс.руб. Финансирование приводится в разбивке по годам реализации программы с указанием источников финансирования 2015г- 1447,3 тыс. руб. 2016г- 1447,3 тыс. руб. 2017г- 1447,3 тыс. руб. 2018г- 1447,3 тыс. руб. 2019г- 1447,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты (показатели) реализации Программы | Расчетная экономия бюджетных средств по приборам учета тепла воды за период действия Программы составит: 2010г. – 1447,3 тыс. руб. 2011г. – 1403,9 тыс. руб. 2012г. – 1361,8 тыс. руб. 2013г. – 1321,0 тыс. руб. 2014г. – 1281,4 тыс. руб. 2015г. – 1243,0 тыс. руб. 2016г. – 1205,8 тыс. руб. 2017г. – 1169,6 тыс. руб. 2018г. – 1134,5 тыс. руб. 2019г. – 1100,5 тыс. руб. 2020г. – 1067,5 тыс. руб. |

## 1. Анализ текущей ситуации в организации, оценка потенциала энергосбережения

- Объектом, воздействие на который предполагается в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является решение проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.

- Настоящая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа) представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации.

Программа включает в себя оценку потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме того, программой разработан план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и перечень целевых показателей. В программе приведен расчет финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, а также экономический эффект от реализации данных мероприятий.

Данный раздел содержит анализ ситуации и выявленные проблемы в ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации. Описание выявленных проблем, на устранение которых будет направлена реализация Программы, включает:

- общую оценку ситуации, в том числе фактическое потребление энергоресурсов и воды на основе динамики основных показателей за ряд предшествующих лет. При оценке ситуации указывать фактические данные за 2017 год.

- позитивные и негативные тенденции;

- описание причин, отрицательно влияющих на ситуацию;

- меры, принимаемые организацией для изменения ситуации;

- количественную характеристику проблем.

Приборы учета тепла, воды и электроэнергии установлены во всех структурных подразделениях МАОУ «Викуловская СОШ №2».  В 2009 году в рамках муниципального контракта от 22.07.2009 №419/ОА- 2009 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту здания средней общеобразовательной школы №2 отремонтированы внутреннее водоснабжение, внутренняя канализация, система отопления, система вентиляции, пищеблок. В 2010 году выделено 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей для продолжения работ по ремонту школы: установка пластиковых оконных блоков, облицовка стен фасада сайдингом  в комплекте с утеплителем, замена входных дверей. В рамках данного муниципального контракта в 2011 году выполнены работы по монтажу наружного электроосвещения и прокладки внешних сетей электроснабжения на сумму  664,937 тыс. рублей. Ведутся ремонтные работы в отделениях МАОУ «Викуловская СОШ №2» и за счет собственных средств.

Так, в 2017 году произведен ремонт крылец и поврежденной кирпичной кладки наружних стен в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Чуртанская школа – детский сад (д/сад) на сумму 167 473 рубля, а также ремонт полов из плитки на сумму 416 539 рублей;

Поэтапно, по наличию средств в 2016-17-18гг производится замена устаревших деревянных дверных и оконных блоков на современные пластиковые конструкции, имеющие более высокие энергосберегающие показатели во всех структурных подразделениях МАОУ «Викуловская СОШ №2.

В отделении Балаганская школа – детский сад (д/сад) МАОУ «Викуловская СОШ №2» в 2017 г. отремонтированы эвакуационные лестницы на сумму 66 035 рублей, а в отделении Балаганская школа – детский сад (школа) произведен ремонт разрушенной кирпичной кладки стен, заделка и герметизация стыков оконных проемов монтажной пеной на сумму 162 495 рублей;

В отделении Калининская школа – детский сад (школа) МАОУ «Викуловская СОШ №2» в 2017г. произведен ремонт разрушенной кирпичной кладки стен с устройством гидроизоляции и водоотведения на сумму 178 115 рублей;

В отделении Калининская школа – детский сад (д/сад) МАОУ «Викуловская СОШ №2» в 2017г отремонтировано запасное крыльцо на сумму 14 246 рублей;

В отделении Озернинская школа – детский сад (школа) МАОУ «Викуловская СОШ №2» в 2017г. выполнен ремонт разрушенных участков кирпичной кладки, ремонт покрытий полов спортзала, ремонт входной группы на сумму 480 873 рубля.

Кроме того, в рамках подготовки к новому учебному году во всех отделениях ежегодно производится косметический ремонт зданий и помещений ОО, также мелкие ремонтные работы в школах выполняются в каникулярное время.

Основания для разработки программы

Основаниями для разработки Программы являются Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2018г. (далее – Федеральный закон).

1.2.1. Энергосбережение при теплоснабжении

Значительный потенциал повышения эффективности конечного потребления тепловой энергии существует в МАОУ «Викуловская СОШ №2». Только на долю его приходится 100% всего конечного потребления энергии. Основная составляющая потенциальной экономии энергии в этом секторе может быть достигнута через сокращение потребления тепловой энергии на цели отопления в системах централизованного теплоснабжения.

Таблица № 1. Данные о потреблении тепловой энергии и топлива МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2»

| Период | Общая площадь отапливаемых помещений | Годовой объем потребления тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | Гкал/год |
| 2015 | 2 246,7 | 509,0 |
| 2016 | 2 246,7 | 454.8 |
| 2017 | 2 246,7 | 496.29 |

Годовой объем потребленной тепловой энергии в 2017 году составил 496.29 Гкал, что на 9,12 % больше аналогичного показателя предыдущего года (нескольких лет), что оценивается в 109,315 тыс.руб.

Потребность тепловой энергии для отопления 1 м2 площади в 2017 году составила 0,22 Гкал.

Далее определим потенциал экономии тепловой энергии МАОУ «Викуловская СОШ №2».

Таблица № 2.  Анализ потенциала экономии тепловой энергии МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2»

| № п/п | Наименование организации | Годовой расход тепла исходя из присоед. мощн. | Возможная годовая экономия тепловой энергии | Возможная годовая экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | Гкал | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | МАОУ «Викуловская СОШ №2» | 4243.24 | 42 | 110,665 |

Исходя из вышеприведенного анализа, потенциал экономии тепловой энергии составляет 0 Гкал в год (0% от фактического годового потребления), 0тыс. руб. в год (0% от фактического годового потребления).

В школе  установлен 1 прибор учета тепловой энергии (МЕТРАН – 300 ПР № 694724).

Среди основных проблем в теплоснабжении МАОУ «Викуловская

СОШ№ 2» можно назвать такую,  как:

-  завоздушивание отопительных приборов (радиаторов) системы отопления, особенно в осеннее-весенний период. В связи с этим происходит падение КПД системы отопления и недостаточная теплоотдача.

В целях сохранения тепла (эффективного использования тепла) в 2018 году до начала отопительного сезона произведена установка автоматических воздухоотводчиков на проблемных участках системы отопления, это касается 2 этажа и помещения спортзала здания школы, занимаемого организацией.

В целях эффективного использования тепла периодически производится ручная регулировка объема подаваемого теплоносителя в систему отопления, ведется журнал температурного контроля в помещениях ОО.

1.2.2. Энергосбережение в водоснабжении

Годовой объем потребления воды  2017г. составляют 0,89 тыс. м3, 59,726 тыс.руб.

Таблица № 3 Данные о потреблении воды

| Период | Годовой объем потребления воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 | тыс. руб. |
| 2015 | 0,58 | 27,490 |
| 2016 | 0,585 | 30,374 |
| 2017 | 0,89 | 59,726 |

Проблема:  нерациональное использование воды персоналом

Увеличение потребления холодной воды объясняется:

1. Ежегодное увеличение количества обучающихся;

2. Улучшение рациона питания, включение дополнительных блюд в меню;

3. Работа по выращиванию культур на пришкольно-опытном участке, разведение цветников, как следствие увеличение расхода воды на полив растений;

4. Работа летнего пришкольного оздоровительного лагеря, увеличение количества детей в летних сменах.

5. Организация питьевого режима и установка питьевого фонтанчика.

Таблица № 4. Анализ потенциала экономии воды

| № п/п | Наименование организации | Годовой расход воды | Возможная годовая экономия воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М3 | М3 | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - |

В результате возможная экономия воды составляет 0 м3  или 0 тыс. руб.

К способам сокращения потребления воды можно отнести экономию и рациональное использование воды, устранение утечек сантехнического оборудования.

В организации установлен 1 прибор учета воды (СВКМ-32Г № 4638714).

### 1.2.3. Энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении

Существенную часть затрат организации среди жилищно-коммунальных услуг составляют затраты на электроэнергию.

Качество и уровень энергоэффективности внутреннего освещения и освещения прилегающих территорий зачастую не соответствует современным требованиям.

Таблица № 5. Данные о потреблении электрической энергии

| Период | Годовой объем потребления электрической энергии, всего |  | Внутреннее освещение |  | Наружное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт*ч/ год | тыс.руб. | кВт*ч/ год | тыс.руб. | кВт*ч/ год | тыс.руб. |
| 2015 | 66820 | 288,941 | 65820 | 284,617 | 1000 | 4,324 |
| 2016 | 78000 | 380,329 | 77000 | 375,452 | 1000 | 4,876 |
| 2017 | 84800 | 460,123 | 83800 | 454,697 | 1000 | 5,425 |

Годовой объем потребленной электрической энергии в 2017 году составил 84800  кВт*ч, что на 8,01 % больше аналогичного показателя предыдущего года (нескольких лет), что оценивается в 36,896 тыс.руб.

Увеличение потребления объясняется увеличением количества обучающихся, повышения уровня учебной нагрузки, особенно в вечернее время. Это и проведение кружков, секций, консультаций, подготовка к ЕГЭ, включая работу в выходные дни. Это повышение затрат на содержание, обслуживание, расходы электроэнергии на приготовление пищи, организацию горячего водоснабжения согласно требований САНПИН в ОО.

Таблица № 6. Количество и суммарная мощность светильников по типам ламп

| Наименование организации | Лампы накаливания |  | Люминесцентные |  | Светодиодные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, ед. | Суммарная мощность, кВТ | Количество, ед. | Суммарная мощность, кВТ | Количество, ед. | Суммарная мощность, кВТ |
| МОУ «Викуловская СОШ №2» | 326 | 32,6 | 618 | 24,7 | 41 | 610 |

Фактическое годовое потребление электроэнергии составляет 84,800 тыс.КВт*ч/год . Потребление электроэнергии в зависимости от типа ламп, используемых в светильниках приведено в Таблице № 7.

Таблица № 7. Фактическое годовое потребление электроэнергии в зависимости от типа ламп, используемых в светильниках

| Наименование организации | Лампы накаливания |  | Люминесцентные |  | Светодиодные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, ед. | Потребление энергии, кВт*ч/год | Количество, ед. | Потребление энергии, кВт*ч/год | Количество, ед. | Потребление энергии, кВт*ч/год |
| МОУ «Викуловская СОШ №2» | 326 | 652 | 618 | 1236 | 41 | 587 |

Анализ потенциала энергоэффективности от замены неэффективных типов  ламп

Замена неэффективных ламп, включая лампы накаливания в системах освещения МАОУ «Викуловская СОШ№ 2» позволит реализовать потенциал энергосбережения в объеме 1,8 тыс. КВт*ч/год, что в денежном выражении составляет 9 855 рублей.

В организации установлено 2 прибора учета электрической энергии:

1. Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400V 5(7,5)А 50 Hz №05518069 – 11 г.

2. Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400V 5(7,5)А 50 Hz №05518126 – 11 г.

В МАОУ «Викуловская СОШ№2» и ее структурных подразделениях производится планомерный переход в источниках света с ламп накаливания на светодиодные элементы. Так, только в здании МАОУ «Викуловская СОШ№2» количество светильников с цоколем Е27 составляет 49 шт. Замена только этих элементов на светодиодные даст уменьшение потребления с 4,9 кВт/час до 0,539 кВт/час, этот показатель расхода электроэнергии данными световыми приборами уменьшится в 9,09 раза.

Так, в в 2017г. в помещении спортивного зала заменены лампы ДРЛ 250W на светодиодные 30W, что в количестве 6 шт дает экономию потребления этими лампами суммарно в 8,3 раза.

1.2.4. Энергосбережение в транспорте

МАОУ «Викуловская СОШ№2» имеет два автобуса.

Затраты на покупку топлива для транспортных средств составляют 4 082,768 тыс. руб. в год. Данные об объеме потребления топлива приведены в таблице 8.

Таблица 8. Данные о потреблении топлива для транспортных средств

| № п/п | Наименование организации | Легковой автотранспорт, в т.ч. |  |  | Грузовой, пассажирский транспорт, автотранспорт и спецтехника, в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | работающий на бензине | работающий на дизельном топливе | работающий на сжиженном газе | работающий на бензине | работающий на дизельном топливе | работающий на сжиженном газе |
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | МАОУ «Викуловская СОШ №2» |  |  |  | 2 | - | - |

Сводный расчет годовой экономии тепловой энергии, электроэнергии и воды от реализации всего комплекса мер, направленных на энергосбережение приведен в таблице № 9.

6

| Таблица № 9. Сводный расчет годовой экономии топливно-энергетических ресурсов от реализации мер, направленных на энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Годовой потенциал экономии ТЭР, возможный к реализации при выполнении Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая энергия |  |  | Освещение (внутреннее и наружное) |  |  |  | Вода |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |
|  | Гкал | тыс.руб. |  | тыс. кВт*ч |  | тыс.руб. |  | тыс.м3 | Тыс.руб. |  | . тыс.руб. |  |  |  |  |
| МОУ «Викуловская СОШ №2» | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |

7

1.2.5.  Проведение энергетического обследования

Энергетическое обследование осуществляется в отношении организации и объектов, технологических процессов, связанных с производством, передачей, потреблением (использованием) энергетических ресурсов.

Первое энергетическое обследование – до 31 декабря 2012г., последующие – не реже чем один раз в 5 лет

1.2.6.  Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение

В Данном разделе приводится данные о нормативном, организационном и информационном обеспечении в МАОУ «Викуловская СОШ№2» в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На сайте МАОУ «Викуловская СОШ№2» выделен специальный раздел, посвященный теме энергосбережения. Раздел содержит методические материалы по энергосбережению, темы классных мероприятий с детьми, посвященных теме грамотности в области энергосбережения, наглядные материалы, таблички, памятки, плакаты.

В этом же разделе размещены основные положения настоящей программы.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Цель программы: Снижение энергоемкости потребления ресурсов, повышение энергетической эффективности.

Достижение цели Программы предполагает решение следующих задач:

- Энергосбережение при теплоснабжении;

- Энергосбережение в водоснабжении;

- Энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении;

- Энергосбережение в транспорте;

- Проведение энергетического обследования;

- Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение.

Срок реализации программы – 2015-2019 годы.

Раздел 3. Система основных программных мероприятий

Система программных мероприятий, обеспечивающая достижение целей и задач Программы представлена в Приложении 1 «Перечень мероприятий Программы».

В соответствии с проведенной оценкой существующего потенциала энергоэффективности  в МАОУ «Викуловская СОШ№2» является обоснованным реализация мероприятий, направленных на энергосбережение в организации.

3.1.  Мероприятия, направленные на энергосбережение при теплоснабжении

- Работа по мониторингу ситуации в части потребления энергоресурсов с помощью интернет-ресурса Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» на сайте https://dper.gisee.ru

- Продолжить планомерную работу по ремонту и замене инженерных сетей, ограждающих конструкций, элементов дверных и оконных конструкций, элементов кровли, чердачных перекрытий, помещений подвала и других проблемных участков в МАОУ «Викуловская СОШ№2» и ее структурных подразделениях.

- Обеспечить соблюдение теплового режима в учебных кабинетах и помещениях МАОУ «Викуловская СОШ№2».  
 -  Оборудовать стенд для размещения информации по энергосбережению.

3.2.  Мероприятия, направленные на  энергосбережение в водоснабжении

-  контроль за работой прибора учета воды;

- своевременная передача данных показаний прибора учета;

-  анализ потребления энергоресурсов в водоснабжении;

-проведение инструктажей работников школы по контролю за расходованием воды;

-  оборудовать стенд для размещения информации по энергосбережению.

- своевременная замена и ремонт сантехнического оборудования и трубопроводов.

3.3.  Мероприятия, направленные на энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении

- контроль за работой прибора учета электроэнергии;

- замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные в рамках текущего обслуживания и ремонта электроосвещения;

-  применение современного энергоэффективного оборудования

- анализ потребления энергоресурсов в электроснабжении;

-проведение инструктажей работников школы по контролю за расходованием электроэнергии;

-  контроль за соблюдением графика светового режима работниками школы;

-  оборудовать стенд для размещения информации по энергосбережению

### 3.4.  Энергосбережение в транспорте

- Внедрение навигационных систем (РНИС ТО, тахографы, ГЛОНАСС)

В 2018 году до начала нового учебного года в МАОУ «Викуловская СОШ№2 приобретен новый автобус КАВЗ-4235 АВРОРА школьного исполнения, что также положительно скажется на объеме потребляемого топлива и затрат на обслуживание и ремонт.

3.5. Проведение энергетического обследования

-  определение перечня объектов, технологических процессов, связанных с производством, передачей, потреблением (использованием) энергетических ресурсов, подлежащих энергетическому обследованию;

-    разработка плана мероприятий по проведению энергетического обследования;

- определение объема необходимого финансирования для проведения энергетического обследования;

-   Оформление энергетического паспорта школы.

3.6.  Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение.

1. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, направленных на создание механизма стимулирования работников, обучающихся школы по экономии энергетических ресурсов и реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности:

- приказы  о назначении лиц, ответственных за реализацию мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- принятый утвержденный план по энергосбережению;

- проведение информационной кампании с привлечением СМИ, направленной на пропаганду экономного потребления энергетических ресурсов и воды, применения энергосберегающего технологического, компьютерного оборудования.

2. Наполнение тематического раздела по энергосбережению на сайте МАОУ «Викуловская СОШ№2», размещение методических материалов и наглядных пособий на страницах сайта.

3. Беседы с работниками, обучающимися ОО, по вопросам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (пропаганда энергосбережения);

Реализация указанных мероприятий позволит сократить потребление энергетических ресурсов и воды, реализовать потенциал в области энергосбержения муниципального автономного общеобразовательного учреждения - МАОУ «Викуловская СОШ№2»,

Раздел 4. Финансовое обеспечение комплексной программы

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено в объеме 7,2365 тыс. руб.

Ниже приведены данные об объеме и источниках финансирования приведены в разрезе источников финансирования и сроков реализации Программ (по годам).

тыс. руб.

| Финансирование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования областной бюджет | 1447,30 | 1447,30 | 1447,30 | 1447,30 | 1447,30 |
| Итого | 1447,30 | 1447,30 | 1447,30 | 1447,30 | 1447,30 |

Данные о финансировании в разрезе мероприятий программы приведены в приложении 1 к Программе.

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программы будет уточняться в соответствие с проектной документацией, сметными расчетами. Оплата фактически выполненных работ будет производиться в соответствии с фактическим уровнем цен на применяемые материалы, приборы, поправочные коэффициенты на строительно-монтажные работы.

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты

и показатели комплексной программы

В 2019 планируется достичь следующие основные показатели к уровню 2015 года:

●  Реализованный экономический потенциал   энергосбережения и повышения энергоэффективности – 0 тыс. руб.

●   Удельное потребление тепловой энергии 0,22 (Гкал/год*м2);

●   Снижение потребления природного газа (тыс.м3, %);

●   Снижение потребления горячей воды (тыс.м3, %);

●    Снижение потребления холодной воды (тыс.м3, %);

●   Снижение потребления электрической энергии (кВт*ч/год, %);

●   Доля автотранспортных средств с улучшенными показателями выбросов СО2 и (или) топливной экономичности.

Программой могут быть предусмотрены дополнительные показатели, отражающие эффективность реализуемых мероприятий.

Показатели Программы приведены в Приложении 3. к комплексной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области» на 2015-2019 годы.

Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов

реализации комплексной программы

В рамках разработки программы, проведен анализ и рассмотрены основные неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности в МАОУ «Викуловская СОШ№2», также возможные решения, инициативы, которые необходимы для устранения данных барьеров.

В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на реализацию Программы, необходимо выделить следующие:

- Фактор 1  - нехватка финансовых средств

Раздел 7. Механизм реализации комплексной программы

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация МАОУ «Викуловская СОШ№2».

# Раздел 8. Мониторинг реализации комплексной программы

Мониторинг реализации Программы будет осуществляться на основе проведения анализа данных в рамках реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе комплексного мониторинга, проводимого заказчиком Программы (образовательной организацией).

Система показателей (приложения 3,4) обеспечит мониторинг реализации поставленных задач и достижение поставленных в рамках программы целей за оцениваемый период, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в программу.

Мониторинг потребления энергоресурсов с ежегодными показателями также осуществляется с помощью интернет-ресурса Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» на сайте https://dper.gisee.ru